## NASLOV
ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTERE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ADAPTACIJA PROSTOROV GEOGRAFSKEGA INŠTITUTA NA GOSPOSKI 13 V LJUBLJANI
POPIS DEL IN PREDIZMERE
2014-07-01

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
I. | Zaščita prostorov,ki se ne adaptirajo | 0
II. | Rušitvena dela | 0
III. | Zidarska dela | 0
IV. | Mizarska dela | 0
V. | Slikopleskarska dela | 0
VI. | Parket | 0
VII. | Kamen | 0
VIII. | Steklarska dela | 0
IX. | Elektroinštalacijska dela | 0
X. | Vodovod kanalizacija | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
0

## zaščita prostorov
I. | Zaščita prostorov,ki se ne adaptirajo
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Zaščita kamnite tlaka pred poškodbami t na vhodu v objekt s kartonom ali filcem, fiksirnaim z lesenimi letvami
| m2 | 24.5 |  | 0
2. | Zaščita steklenih vhodni vrat v prostore inštituta s PVC folijo. Posebna zaščita avtomatskih zapiral pred poškodbami.
| m2 | 9.45 |  | 0
3. | Zaščita prostorov, ki se ne prenavljajo pred prašenjem z zatesnitvijo vrat s filcem.
| m2 | 8 |  | 0
4. | Zaščita tlaka kamnitega tla v pritličju in kamnitih stopnic s kartonom ali filcem, fiksiranim s lesenimi letvami
| m2 | 35.8 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
DDV 22%
SKUPAJ

## rušitvena dela
II. | Rušitvena dela
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Odstranitev obstoječega parketa v kleti po loženega na orale g gramoznem nasutju vključno z obnimi letvami z iznosom in nakladanjem na vozilo in odvozom na deponijo
| m2 | 166 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječega parketa vključno z obrobnimi letvami v nadstropju. Parket je lepljen na AB estrih. Prenos do začasne deponije in odvozom na trajno deponijo do 10km. V ceni je upoštevan strošek deponije.
| m2 | 55.42 |  | 0
3. | Odstranitev PVC tlaka v kletI, lepljenega na betonsko podlago, iznos na začasno deponijo in odvozom do 10km na trajno deponijo.
m2
4. | Odstranitev obstoječega tlaka iz nasutja gramoza med lesenimi morali za izvedbo novega estriha v sestavi podložni beton, hidroizolacija, toplotna izolacija AB estrih. Debeline do 30cm.
| m3 | 49.8 |  | 0
5. | Demontaža obstoječih vratnih kril in iznos na začasno deponijo in odvozom na trajno deponijo.
| kos | 14 |  | 0
7. | Demontaza vratnih okvirjev, do slepih podbojev, ki se ohranijo za montaži novih vrat. Kompletni okvirji in polnila v stenah debeline do 20 cm razvite dolžine 290 cm. Z iznoson na začasno depdnevno deponijo in odvozom na stalno deponijo do 10km.
| kos | 14 |  | 0
8. | Rušenje opečnega zidu v debelini 40cm za novo okensko odprtino, z zarezovanjem fasade
| m3 | 0.42 |  | 0
9. | Dolbljenje utorov v opečne ometane zidove za vgradnjo energetskih cevi za nizkonapetostne kable. Dimenzija utora 10/10cm in prestavitve vodvoda in kanalizacije
| m1 | 462 |  | 0
10. | Demontaža obstoječih zaves in karnis
| kos/okno | 8 |  | 0
11. | Demontaža obstoječih umivalnikov in prezočnih b el. bojlerjev z odvozom na deponijo.
| kos | 6 |  | 0
12. | Odstranitev keramične obloge sten ob umivalnikih z odnosom in odvozom na depojo.
| m2 | 12 |  | 0
13. | Demontaža obstoječega okna dim. 270/145,zaradi zamenjave z oknom manjše dimenzije z iznosom iodvozom na deponijo
| kom | 1 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
DDV 22%
SKUPAJ

## zidarska dela
III. | Zidarska dela
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Izdelava podložnega betona v debelini 10 cm z zaglajeno površino za polaganje horizontalne hidroizolacije
| m3 | 16.6 |  | 0
2. | Izdelava horizontalne hidroizolacije z vsemi zaključki( priključitev na morebitno obstoječo hidroizolacijo, oziroma priključek na mešan opečno kamniti zid. Sestava izolacije; osnovni hladni premaz na betonsko površino, bitumenski varilni trak; polimer bitumenski dvoslojni z vložkom iz steklene tkanine( napr. FRagmat Izotekt T4 ali enakovredno.
| m2 | 166 |  | 0
3. | Izdelava plavajočega poda v sestavi:toplotna izolacija iz styrodur plošč 4000CS ali drugi material enake kvalitete s stopničastim preklopom, PE folija deb 0,2 mm, mikroarmiran plavajoči estrih, MB20 dilatiran ob stenah za 1cm
| m2 | 166 |  | 0
4. | Nadvišanje talnih jaškov in sifonov na višino tlaka.
| kos | 2 |  | 0
5. | izdelava novih pokrovov jaškov v sestavi kot nov tlak z vgradnjo v Fe okvirje s smradno zaporo in finalnim z tlakom dim 40/40cm
| kos | 2 |  | 0
6. | Vgradnja nove AB preklade dim 70x40x20cm za novo okensko odprtino
| kos | 1 |  | 0
7. | Obdelava okenskih spalet in vgradnja novega okna dim 130x40cm globine 40cm
| m1 | 3.8 |  | 0
8. | Popravilo notranjega ometa po izdelavi odprtine in odstranitvi keramične obloge stens podaljšane acm
| m2 | 14 |  | 0
9. | Popravilo fasade po izdelavi odprtine in vgradnji novega okan
| m2 | 1 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## mizarska dela
IV. | MIZARSKA DELA
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Izdelava novi lesenih notranjih vrat, vgrajenih v slep podboj. Vrata z varnostno ključavnico z dvema sistemskima ključema in kljuko po izbiri uporabnika. Dim 80X205cm v steni debeline 20cm
| kosov | 14 |  | 0
2. | Izdelava spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč, kot maska za cevi centralne kurjave, ki potekajo pod stropom prostorov. Obloga na tipskih Al profilih, razvita širina obloge 60cmg. Robovi in striki obloge s steno ali stropom se bandažirajo in kitajo.azvitav
| m2 | 90 |  | 0
3. | Izdelava vertikalnih oblog cevi kot postavka 2.
| m2 | 30 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in vgradnja novega lesenega okna dim 70/145cm s termopan zastekljitvijo in 4.-16-4 , bele barve. Okovje za kombinirano odpiranje. Pololiva po izbiri uporabnika. Notranja polica lesena, zunanja z odkapnikom iz bele cinkotit pločevine
| kosov | 1 |  | 0
5. | Dobava vgradnja novega lesenega okn a dim. 255x100cm - štiridelno po vzorcu obstoječih, odpiranje po horizontalni in vertikalni smer, zastekleno s termopan steklom 4-16-4 z notranjo polico in zunanjo iz bele cinkotit pločevine. Okovje kot v postavki4.
| kom | 1 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## slikopleskarska dela
V. | Slikopleskarska dela
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Popravilo poškodovanih ometov z izravnalno maso
| m2 | 80 |  | 0
2. | Slikanje sten in stropov s poldisperzijsko barvo v tonu po izbiri uporabnika
| m2 | 452 |  | 0
3. | Barvanje obstoječih vrat elektromar z barvo za kovine v tonu barve sten.
| m2 | 5 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## parket
VI. | PARKET
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Polaganje gotovega hrastovega parketa deb 1,2 cm na lepilo z izravnalno maso ( napr. Floorokol parket SMP in LINEA 881 SL, Kema puconci ) ali enakih lastnosti.
| m2 | 104 |  | 0
2. | Polaganje zaključnih letev
| m1 | 250 |  | 0
3. | Polaganje gotovega hrastovega parketa na obstoječo betonsko podlago. V ceni se upošteva vsa potrbna izravnava do 2cm zardi neravne ali poškodovane podlage z potrebno izravnavo
| m2 | 55.42 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## kamen
VII. | Naravni kamen
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Polaganje kamna- kot obstoječi tlak in stopnice -Hotavlje ali lesno brdo . Plošče debeline 2 cm, dim 30/40cm, GLADKO BRUŠEN
| m2 | 62 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## steklarska dela
VII. | Steklarska dela
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Izdelava steklenega zaslona iz kaljenega stekla matiranega dim 120x200 cm, pritjega v tla in strop RF tipskimi držali.
| kom | 1 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## elektroinštalacije
VIII. Elektroinštalacijska dela
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Vgradnja energetskih cevi v utore za razvod računalniške mreže. Cev RTB 16
| m1 | 900 |  | 0
2. | Vgradnja UTP kabla
| m1 | 900 |  | 0
3. | Demontaža obsteječih svetilka z iznosom in odvozom na deponijo
| kos | 33 |  | 0
4. | Dobava in montaža novi stropnih svetilk kot Intra ILUS S1 GLDI-S 1x2x54 W
| kos | 33 |  | 0
5. | Zamenjava dotrajanih okvirjev vtičnic in stikal
| kom | 60 |  | 0
6. | Vgradnja novih vtičnic v za računalniško mrežo v obstoječe parapetne kanale
| kos | 20 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## strojne inštalacije
IX. | VODOVOD KANALIZACIJA
|  | kol. | cena/en. | skupaj
1. | Prestavitev inštalacij za umivalnik
Izsekavanje utorov v opečnem zidu za prestavitev vodovodne cevi, dim utora 6/6 cm
Vgradnja vodovodne cevi in zapornega ventila na višini cca 40 cm od tal za priključitev podpultnega el. pretočnega bojlerja
prestavitev odtočne kanalizacijske PVC cevi fi 50mm za priključitev umivalnika, z izsekavanjem utora v opečni zid, vgradnja otočne cevi in priključitev na obstoječo kanalizacijo.
dobava in montaža umivalnika dim 56 cm, za vgradnjo v pult, s stoječo armaturo za priključitev na 10l. Pretočni podpultni el bojler.
dobava in montaža elpretočnega električnega bojlerja 10l pod umivalnik.
prestavitev umivalnika do 1,5 do 2m
| kompl | 3 |  | 0
| skupaj |  |  | 0
| DDV22% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0