**POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA DOBAVO IN NAMESTITEV:**

**1. katodnoluminiscenčnega detektorja in**

**2. grobovakuumskega detektorja sekundarnih elektronov za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV**

**ŠT. 43N200017**

Datum: 22. 6. 2020

**Vsebina**

[**A. Predmet povpraševanja** 4](#_Toc40109978)

[**B. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe** 4](#_Toc40109979)

[**C. Način in rok za predložitev ponudbe** 4](#_Toc40109980)

[**D. Pogoji za pravilnost ponudbe** 5](#_Toc40109981)

[**E. Pojasnila ponudnikom** 5](#_Toc40109982)

[**F. Tehnične specifikacije** 6](#_Toc40109983)

# **A. Predmet povpraševanja**

Predmet povpraševanja je dobava in namestitev opreme:

1. CL-katodnoluminiscenčnega detektorja za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV in

2. Detektorja sekundarnih elektronov za grobi vakuum za isti mikroskop.

Oprema je nadgradnja vrstičnega elektronskega mikroskopa (SEM – Scanning Electron Microscope) JEOL JSM IT100LV v Laboratoriju za mikroskopijo ZRC SAZU. Obstoječi SEM deluje v visokovakuumskem (HV) in grobovakuumskem (LV) načinu in je opremljen s konvencionalnim detektorjem sekundarnih elektronov (SED), detektorjem odbitih elektronov (BED) in detektorjem za EDS (energijsko-disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov).

Nadgradnja je namenjena karakterizaciji strukture geoloških, arheoloških, bioloških in drugih materialov s kombinacijo tehnik katodne luminiscence (CL) in slikanja s kontrastom električnega naboja (CCI - charge contrast imaging) ter opazovanja topografije/mikrostrukture neprocesiranih in neprevodnih naravnih materialov (mineralnih delcev, mikroorganizmov, mikrofosilov idr.) z visokimi povečavami v grobem vakuumu.

Detektorja morata biti ustrezna za montažo in polno funkcionalnost na SEM mikroskopu JEOL JSM IT100LV in polno kompatibilna z obstoječo programsko opremo mikroskopa in pripadajočega računalnika.

Natančnejša opredelitev predmeta pogodbe z opisom opreme in storitev, povezanih z opremo, je določena v Tehničnih specifikacijah (točka F).

Obveznosti se prevzemajo s pogodbo za čas trajanja poslovnega razmerja, ki ga ta določa.

Rok za dobavo blaga, namestitev in implementacijo je **120 dni po podpisu pogodbe**.

Ponudnik bo za opremo po opravljeni celotni dobavi, namestitvi in implementaciji izdal e-račun, ki ga bo naročnik poravnal v roku **30 dni** po prejemu računa.

# **B. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe**

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna cena.

V primeru enakovrednih ponudb bo izbrana ponudba, ki je prej prispela na vložišče naročnika.

ZRC SAZU si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

# **C. Način in rok za predložitev ponudbe**

Svojo ponudbo pošljite v zaprti kuverti, s pripisom »Nadgradnja vrstičnega elektronskega mikroskopa – NE ODPIRAJ« na naslov:

**Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti**

**Novi trg 2, 1000 Ljubljana**

Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do **21. 07. 2020** **do 12. ure,** ne glede na način pošiljanja**.**

# **D. Pogoji za pravilnost ponudbe**

Dokumentacija, ki jo morajo predložiti ponudniki:

* Podatki o ponudniku (OBR-1);
* Predračun (OBR-2);
* Vzorec pogodbe (OBR-3);
* Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih (OBR-4).

Vsi navedeni obrazci naj bodo podpisani in žigosani.

# **E. Pojasnila ponudnikom**

Ponudnik lahko pridobi dodatna pojasnila o povabilu k oddaji ponudbe najpozneje do **15 07. 2020 do 14. ure** pri mag. Adrijanu Koširju (adrijan.kosir@zrc-sazu.si).

# **F. Tehnične specifikacije**

Nadgradnja vrstičnega elektronskega mikroskopa mora vsebovati spodaj navedene komponente:

| **ZAP. ŠT.** | **ARTIKEL** | **OZNAKA MODELA IN LASTNOSTI** | **KOL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **CL-katodnoluminiscenčnega detektorja za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV** | **Katodnoluminiscenčni (CL) detektor, primeren za mikroskop JEOL JSM IT100 LV****Pogoji/funkcionalnost opreme:*** fotopomnoževalka 185-850 nm
* visoka občutljivost
* opremljenost s kontolerjem in napajanjem
* kontrola za kontrast in svetlost
* delovanje v grobem in visokem vakuumu

**Oprema mora omogočati:*** polno kompatibilnost z mikroskopom JEOL JSM IT100 LV in obstoječo programsko računalniško opremo

**Dodatne zahteve:*** podrobne tehnične specifikacije opreme, navodila za uporabo (v angleščini)
* montaža in uvajanje v osnovne funkcije CL mikroskopije
* Garancija 1 leto
 | **1** |
| **2.** | **Grobovakuumski detektor sekundarnih elektronov za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV** | **Detektor sekundarnih elektronov za delovanje v grobem vakuumu, primeren za mikroskop JEOL JSM IT100LV****Pogoji/funkcionalnost opreme:**- detektor proizvajalca JEOL, predviden za montažo na enega od položajev v komori SEM - priporočena delovna razdalja (default WD) 10 mm- funkcije v programski opremi: avtomatski fokus, kontrast in svetloba ter stigmator **Oprema mora omogočati:*** polno integriranost in funkcionalnost v sistemu mikroskopa JEOL JSM IT100 LV
* povezanost detektorja v prrogramski paket JEOL InTouchScope

**Dodatne zahteve:*** podrobne tehnične specifikacije opreme, navodila za uporabo (v angleščini)
* montaža in uvajanje
* Garancija 1 leto

  | **1** |
|  |  |  |  |

OBR-1

**PODATKI O PONUDNIKU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponudnik (firma ali naziv)** |       |
| **Naslov** |       |
| **Zakoniti zastopnik** |       |
| **Matična številka** |       |
| **Davčna številka oz. ID številka za DDV** |       |
| **Zavezanec za DDV (DA/NE)** |       |
| **Številka transakcijskega računa in naziv banke, pri kateri je ta odprt** |       |
| **Telefon** |       |
| **Telefaks** |       |
| **Elektronska pošta** |       |
| **Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe** |       |
| **Kontaktna oseba** |       |
| **Elektronska pošta/telefon kontaktne osebe** |       |

**Ponudba velja do 15. 6. 2020**

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

**PREDRAČUN za dobavo, namestitev in implementacijo opreme**

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe preučil celotno dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov in se je seznanil z vsemi okoliščinami, ki lahko vplivajo na izvedbo del, ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naročilo za ceno[[1]](#footnote-1):

|  | **Opis blaga / storitve** | **EM** | **Količina** | **Cena na EM brez DDV** | **DDV****(%)** | **Vrednost brez DDV** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **CL-katodnoluminiscenčni detektor za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV**  | kos | 1 |       | 22 |       |
| 2. | **Detektor sekundarnih elektronov za grobi vakuum za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV**  | kos | 1 |       | 22 |       |
| Za plačilo v € brez DDV-ja: |       |
| Znesek davka: |       |
| **Za plačilo v € z DDV-ja:** |       |

Ponudbena cena se oblikuje po principu fiksnih cen.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Datum: | Žig: | Podpis: |
|  |  |  |

OBR-3

**VZOREC POGODBE**

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5105498000, davčna št. 38048183, ki ga zastopa in predstavlja direktor prof. dr. Oto Luthar (v nadaljevanju: naročnik)

in

, matična številka , davčna številka , ki ga zastopa (v nadaljevanju: izvajalec),

se dogovorita in skleneta naslednjo

**POGODBO št. 43N200017**

**za dobavo:**

**1. CL-katodnoluminiscenčnega detektorja za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT100LV in**

**2. detektorja sekundarnih elektronov za grobi vakuum za isti mikroskop.**

**UVODNE DOLOČBE**

1. člen

(1) Naročnik in izvajalec ugotavljata, da:

* je naročnik izvedel evidenčni postopek nabave za dobavo…………..;
* je naročnik na podlagi prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne  izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo nabave iz prejšnje alineje;
* da je izvajalec strokovno in tehnično usposobljen izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Povabilo k oddaji ponudbe z dne      in ponudba izvajalca št.       z dne       (v nadaljevanju: ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja nabave iz prejšnjega člena te pogodbe.

**PREDMET POGODBE**

3. člen

(1) S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo za naročnika dobavil…………………, naročnik pa mu bo za to plačal ceno, določeno v 8. členu te pogodbe.

(2) Podrobnejše zahteve naročnika v zvezi z izvedbo naročila po tej pogodbi so opredeljene v Povabilu k oddaji ponudbe z dne      , del katerega so tudi Tehnične specifikacije.

**PRAVICE IN OBVEZE ZA NAROČNIKA IN IZVAJALCA**

4. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

* omogočil izvajalcu dobavo in namestitev katodnoluminiscenčnega detektorja in grobovakuumskega detektorja sekundarnih elektronov za vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM IT 100LV v prostorih naročnika (Gosposka 13, Ljubljana);
* dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi;
* sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
* posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih določil;
* zagotovil razpoložljivost človeških in informacijskih virov za izpolnitev pogodbenih obveznosti;
* izvajalca obveščal o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
* po zaključenem postopku preveril, ali je specifikacija dobavljenega blaga in opravljenih del v skladu s podanimi zahtevami.

5. člen

Izvajalec izjavlja, da se je pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe seznanil s predmetom pogodbe, kot je opredeljen v Povabilu k oddaji ponudbe z dne      , in se obvezuje, da bo:

* dobavil opremo, ki je predmet te pogodbe, jo namestil in implementiral v prostorih naročnika;
* sodeloval z osebjem naročnika, pri čemer se zavezuje upoštevati njegove specialne, ekonomske in tehnične zahteve;
* dajal potrebna pojasnila in po potrebi projektno reševal probleme;
* izpolnjeval vse predvidene obveznosti v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način;
* pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo dobave opreme;
* pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev dobave opreme;
* naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem obveznosti po tej pogodbi;
* po izpolnitvi predmeta pogodbe pripravil prevzemni zapisnik, ki ga mora potrditi naročnik;
* ves čas izvajanja pogodbe spoštoval in upošteval zahteve naročnika, vezane na predmet te pogodbe, na svojo ponudbo, z dne , na podlagi katere je bil izbran, in določila te pogodbe.

6. člen

(1) Rok za dobavo in namestitev opreme je 120 dni po podpisu pogodbe.

(2) Izvajalec mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

* pravilno izpolnjeno dobavnico,
* tehnično dokumentacijo, ki je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku in mora vsebovati tehnične podatke ter opis delovanja, ter je lahko predložena v fizični ali elektronski obliki,
* izpolnjen in potrjen garancijski list za brezhibno delovanje opreme (če je zahtevana garancija),
* dokazilo, da je oprema nova, če to ni razvidno iz potrjenih garancijskih listov,
* licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če je zahtevana,
* drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je naročnik ni izrecno določil, vendar je obvezni del opreme.

(3) Izvajalec mora naročniku predložiti zgoraj navedeno dokumentacijo v slovenskem jeziku ter kataloge in specifikacijo v slovenskem ali angleškem jeziku.

(4) Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v Tehničnih specifikacijah ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

(5) Izvajalec je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe s strani naročnika o terminu dobave opreme najmanj štiri (4) delovne dni pred dnevom dobave opreme, sicer naročnik ni dolžan prevzeti opreme. Enako mora s skrbnikov pogodbe na strani naročnika predhodno dogovoriti termin za izvedbo namestitve in implementacije opreme ter usposabljanja za uporabo.

**POOBLAŠČENE OSEBE**

7. člen

(1) S strani naročnika je skrbnik te pogodbe **,** e-naslov .

(2) S strani izvajalca je skrbnik pogodbe , e-naslov , ki je tudi odgovoren za izvedbo storitev po tej pogodbi.

**POGODBENA CENA**

8. člen

(1) Cena za dobavo opreme, namestitev in implementacijo po tej pogodbi znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV, kot izhaja iz izvajalčeve ponudbe št.      .

(2) Plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe bo izvedeno v enem delu, za dobavljeno in nameščeno opremo, v višini …………………………….EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV,

(3) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno.

(4) Cena je za čas trajanja te pogodbe fiksna.

**PLAČILNI POGOJI**

9. člen

(1) Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izstavil in poslal e-račun, opremljen z naročnikovo številko te pogodbe. Računu je treba priložiti specifikacijo dobavljenega blaga in prevzemni zapisnik.

(2) Naročnik bo izvajalcu izstavljen e-račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca (številka IBAN)      **,** odprt pri banki (naziv banke in BIC)      .

10. člen

(1) Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

(3) Če naročnik zamudi s plačilom, je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

**JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

11. člen

(1) Izvajalec naročniku jamči:

* da dobavljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
* da je dobavljena oprema tovarniško nova;
* da nima pravnih napak;
* da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe;
* da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo,
* da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu s predpisi in standardi ter specificiranimi zahtevami naročnika.

(4) Jamstvo izvajalca za skrite napake opreme velja še stoosemdeset (180) dni po prevzemu blaga. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljene opreme pokažejo našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. V primeru razdrtja pogodbe naročnik pisno o tem obvesti izvajalca in navede, na kateri lokaciji in v katerem času mu bo predana že dobavljena oprema na razpolago in določi rok za vrnitev kupnine.

(5) Za opremo po tej pogodbi daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje po standardu proizvajalca opreme. Dolžina garancijske dobe za posamezen kos opreme je razvidna iz Tehničnih specifikacij, ki so del Povabila k oddaji ponudb. Garancijski rok prične teči od dneva dobave.

(6) Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan predložiti naročniku nov garancijski list.

**SERVIS OPREME**

12. člen

(1) Izvajalec se zaveže, da bo za popravila okvar in tehničnih pomanjkljivosti dobavljene opreme, ki bi nastale ob normalni uporabi, v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis praviloma na lokaciji, kjer je oprema nameščena.

(2) Garancijsko vzdrževanje mora zagotavljati izvajalec, kar pomeni, da za vse posege naročnik kontaktira izključno izvajalca vsak delovni dan med 9:00 in 16:00 uro.

(3) Izvajalec mora zagotoviti odzivni čas na prijavo napake najkasneje v treh (3) delovnih dni od prijave napake.

(4) Čas odprave napake je največ en (1) mesec od odziva izvajalca, vključno s transportom opreme do lokacije dobave. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga. Če bi popravilo trajalo dlje kot mesec dni, je izvajalec dolžan naročnika o tem pisno obvestiti in mu zagotoviti primerljivo nadomestno opremo za čas popravila.

(5) Določila tega člena se smiselno uporabljajo za servisiranje opreme tudi po poteku garancijske dobe.

13. člen

(1) V primeru servisa naročnik zagotovi izvajalcu nemoten dostop do opreme. Popravilo na sedežu izvajalca ali drugje se opravi po predhodni odobritvi skrbnika pogodbe na strani naročnika.

(2) Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z garancijskimi popravili bremenijo izvajalca.

**VIŠJA SILA**

14. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter lahko kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh od njenega nastanka.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

**POSLOVNA SKRIVNOST**

15. člen

(1) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

(2) Tudi naročnik je dolžan kot poslovno skrivnost varovati poslovne podatke o izvajalcu, ki jih pridobi na podlagi izvajanja te pogodbe.

(3) Izvajalec se zavezuje, da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami, do katerih je imel kot izvajalec dostop v času veljavnosti te pogodbe ali po tem, če so ta gradiva označena z oznako interno oziroma zaupno.

(4) Izvajalec se zavezuje, da bo na enak način varoval tudi osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri izvajanju storitev po tej pogodbi.

**POGODBENA KAZEN**

16. člen

(1) V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga oziroma izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika in ne gre za opravičeno zamudo, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % od pogodbene vrednosti.

(2) V primeru, da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen oziroma izvedbo posla, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva odškodnino.

(3) V primeru, da izvajalec pogodbene kazni ne plača, ima naročnik pravico, da jo odšteje od še neplačanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca po tej pogodbi.

(4) Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude pogodbeno dogovorjenega roka za dokončanje prevzetih obveznosti, večja od pogodbene kazni, mora izvajalec naročniku povrniti razliko do popolne odškodnine.

**PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

17. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

**ODSTOP OD POGODBE**

18. člen

(1) Pogodba lahko preneha veljati le na podlagi sporazuma ali z odpovedjo, ki jo lahko poda katera koli pogodbena stranka s pisnim obvestilom, vendar le v primeru, če nasprotna stranka ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

(2) Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša 10 dni, razen če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni pogodbeni stranki.

**REŠEVANJE SPOROV**

19. člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

**KONČNE DOLOČBE**

20. člen

(1) Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve vseh obveznosti, povzetih po tej pogodbi.

(2) Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

21. člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in določila drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

22. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

|  |  |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | NAROČNIK:**Znanstvenoraziskovalni center Slovenke akademije znanosti in umetnosti**  |
|  | prof. dr. Oto Luthardirektor |
| V ………………., dne ……………….. | V Ljubljani, dne ………………. |

Priloge:

* ponudba z dne      , katere del je predračun,
* Povabilo k oddaji ponudbe z

OBR-4

**IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA, VKLJUČNO Z UDELEŽBO TIHIH DRUŽBENIKOV, TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH**

Za uresničitev namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/2011](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201169&stevilka=3056" \t "_blank); ZIntPK), to je zagotoviti transparentnost posla in preprečiti korupcijska tveganja pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta (v nadaljevanju: ponudnik) sporočam ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih ponudnika, podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**Podatki ponudnika:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma:** |  |
| **Sedež:** |  |
| **Matična številka:**[[2]](#footnote-2) |  |
| **Smo nosilec tihe družbe[[3]](#footnote-3)** *(označite)*: | [ ]  DA [ ]  NE |

**Podatki o udeležbi vseh fizičnih oseb v lastništvu ponudnika - podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih, vključno s tihimi družbeniki, in podatki o lastniških deležih navedenih oseb:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov bivališča | Lastniški delež | Tihi družbenik | Če ste levo označili »DA«, navedite nosilca tihe družbe |
|  |  |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |  |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |  |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |  |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |  |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |

*(seznam nadaljujete tako, da po potrebi dodajate vrstice)*

**Podatki o udeležbi vseh pravnih oseb v lastništvu ponudnika - podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih, vključno s tihimi družbeniki, in podatki o lastniških deležih navedenih oseb:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Firma in sedež pravne osebe | Matična št. (*glej opombo 1)* | Lastniški delež | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe  | Pravna oseba je v lasti naslednjih oseb: |
| ime, priimek / naziv | bivališče / sedež | lastniški delež | tihi družbenik | (če ste levo označili »DA«) nosilec tihe družbe je |
|  |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |
|  |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |       |       | [ ]  DA [ ]  NE |       |

*(seznam nadaljujete tako, da po potrebi dodajate vrstice)*

**Podatki o vseh gospodarskih subjektih, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Firma in sedež pravne osebe | Matična št. (*glej opombo 1)* | Način povezave |
|  |  |       |       |
|  |  |       |       |
|  |  |       |       |
|  |  |       |       |
|  |  |       |       |

*(seznam nadaljujete tako, da po potrebi dodajate vrstice)*

Jamčim za točnost in resničnost podatkov v tem dokumentu ter se zavedam, da se pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o navedenih dejstvih šteje za nično.

Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

V *(navedite kraj)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis zakonitega zastopnika)*

1. Ponudbena cena mora vsebovati vse stroške povezane dobavo in namestitvijo opreme, opredeljene v Tehničnih specifikacijah. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni tudi vsi materialni stroški. Ponudba naj poleg vseh stroškov ponudnika in davkov v celoti vključuje tudi stroške koordinacije in sodelovanja z naročnikom. [↑](#footnote-ref-1)
2. Davčna številka za drugo fizično ali pravno osebo, ki ni vpisan v poslovnem registru. [↑](#footnote-ref-2)
3. Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu obstaja institut tihe družbe. [↑](#footnote-ref-3)